询价报价单

项目名称：钦州市监委留置场所项目10KV配电项目新增二回路电源工程（设备部分）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号（规格） | 技术参数要求（按报价产品填写） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压过渡柜1AH5 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 高压联络柜1AH6 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 高压计量柜1AH8 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 高压进线柜1AH9 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 铜排母线TMY-3*（60*6） | 10 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 485通讯接口 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 驱潮加热阻器 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求：包含货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。 技术要求：设备性能及安装须符合施工图要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（盖章）：

业务联系人：

联系电话：

报价日期：    年    月    日